SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Gmina Kołbaskowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, na

„budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno,  gmina Kołbaskowo”

(CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych,  45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)

Spis treści:

- Zamawiający,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia,

- Termin, miejsce realizacji zamówienia,

- Sposób obliczania ceny,

- Sposób, miejsce i termin składania oferty,

- Udzielanie informacji dotyczących S.I.W.Z.,

- Miejsce i termin otwarcia ofert,

- Miejsce, wysokość i termin składania wadium,

- Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

- Warunki stawiane wykonawcą i opis sposobu oceny ich spełnienia

- Wykonawcy zagraniczni,

- Wybór oferty najkorzystniejszej

- Sposób przygotowania oferty,

- Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.,

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej,

- Załączniki do SIWZ.

I. Zamawiający.

Zamawiający : Gmina Kołbaskowo , 72-001 Kołbaskowo Nr 106 , tel./+91/ 311-95-10, fax. /+91/ 311-95-10; e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo.

Budynek świetlicy parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący przekryty dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 210,32 m2 i kubaturze 1.165,86 m3.

Wyposażenie obiektu stanowi instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilana z instalacji gazowej sieciowej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych. Dach wykonany z drewnianych wiązarów kratowych, przekryty dachówką bitumiczną. Strop podwieszany z płyt g-k na stelażu stalowym. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa i drewniana, zewnętrzna aluminiowa. Wszystkie szklenie szkłem klejonym bezpiecznym.

Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiar robót, stanowiące załączniki Nr 9 do 11 do SIWZ.

Termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  6 ustawy prawo zamówień publicznych.

III. Podstawa prawno-techniczna wykonania zadania.

- Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonany i odbioru robót budowlanych opracowana przez CRTL PLUS Architekci Piotr Zawadzki 71-541 Szczecin, ul. Cyryla i Metodego 6/2.

- Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 297/2011 znak AB.6740.10.K.2011.JN z dnia 01 kwietnia 2011r. wydana przez Starostę Polickiego zmieniona decyzją Nr 560/2011 znak AB.6740.68.K.2011.JN z dnia 01.czerwca 2011 r.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zwana dalej „ustawą” wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

IV. Termin, miejsce realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy od przekazania placu budowy.

Miejscem wykonania zamówienia jest działka Nr ew. gr. 184/33 obręb Stobno gmina Kołbaskowo.

V. Sposób obliczania ceny.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową i ma obejmować wszystkie elementy określone w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca uwzględni w ramach ceny oferty w szczególności następujące koszty:

- Pełnej obsługi geodezyjnej, wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykazu zmian gruntowych,

- Wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z prawa budowlanego,

- Wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej,

- Organizację i likwidację zaplecza i placu budowy,

- Prób, sprawdzeń i badań laboratoryjnych przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Ubezpieczenie placu budowy od odpowiedzialności cywilnej

- Ochrony mienia , warunki bezpieczeństwa na placu budowy i p.poż.,

- Czasowego zajęcia drogi publicznej i czasowej organizacji ruchu,

- Utylizacji i zagospodarowanie odpadów, wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami,

- Zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę  i inne media,

- Wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu świetlicy.

- Wykonawca  sporządza kosztorys ofertowy uproszczony:

w zakresie rzeczowym i zastosowanych gatunków materiałów i urządzeń zgodny z  projektem budowlanymi i wykonawczym stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik Nr 11 do SIWZ. Materiały i urządzenia określone znakami towarowymi mogą być zastąpione innymi o równorzędnych lub lepszych paramentach techniczno-użytkowych.

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny i pomocniczy z uwagi na pkt.1. Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do SIWZ może być wykorzystany do sporządzenia kosztorysu ofertowego i dopuszczalne jest jego skorygowanie przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca formy oraz szczegółowości kosztorysu ofertowego.

- Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7.  Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

VI. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w nieprzezroczystym zabezpieczonym przed otwarciem  opakowaniu (kopercie), które powinno być zaadresowane na zamawiającego i zawierać oznaczenie:

„oferta przetargowa na budowę świetlicy wiejskiej w Stobnie”

„NIE OTWIERAĆ PRZED 07 maja 2013 r.  GODZ. 11.00”

Ponadto opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę bez jej otwierania w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. 19 w terminie do dnia 07.05.2013 r. do. godz.10.45.

- Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcą bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VII. Udzielanie informacji dotyczących SIWZ.

- Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

Poniedziałek 8.00-16.30,

Wtorek-piątek 8.00-15.00.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

  - pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

  - modyfikacje treści siwz,

  - wniosek o wyjaśnienie treści oferty,

  - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

  - informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP ,

  - oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

  - wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

  - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest w sprawach formalnych Aniela Szerszeń  Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 19 tel. /+91/ 311-95-21, fax /+91/ 311-95-10 (wew. 22), w sprawach merytorycznych Waldemar Trusewicz Urząd Gminy Kołbaskowo, pokój Nr 7 tel. /+91/  311-95-10 (wew.48), fax. /+91/ 311-95-10, (wew. 22).

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert odbędzie się z dniu 07 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy  Kołbaskowo pokój Nr 8 /sala konferencyjna/.

- Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.

- Informacje, o których mowa w pkt 3 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

IX. Miejsce, wysokość i termin składania wadium.

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,- zł.

2.   Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Kołbaskowo Nr 95124039271111000040991928 w terminie do dnia 07 maja 2013r. do godz.10.45. Decyduje godzina zaksięgowania środków na rachunku Wykonawcy.

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Gminy, pok. nr 12  godz. 8.30 – 14.00 w terminie do dnia  składania ofert do godz.10.45.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3. bez potwierdzania tych okoliczności,

- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

X. Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół, załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. 	Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać poniższe warunki dotyczące :

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 1 pracę podobną do objętego przedmiotem zamówienia.

Za prace podobne zamawiający uzna roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków usługowych (PKOB 121, 122, 123, 124, 126) lub mieszkalnych (PKOB 111, 112, 113) o wartości powyżej 400.000,- zł brutto.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,  wykaz wykonanych prac podobnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 oraz dokumenty potwierdzające, ze roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum 1 osobę posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiednio określonej w art.14 ust.1 pkt. 2 , 4 , 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) tj:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające zakresowi robót budowlanych traktowane będą równorzędnie.

## W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz oświadczenie, że osoby wskazane w załączniku Nr 5 posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa według wzoru stanowiącego załącznik nr 6

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

/W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum), obowiązek wykazania się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową dotyczy łącznie wszystkich członków konsorcjum/;

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

/W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum), obowiązek wykazania się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia dotyczy każdego z członków konsorcjum, przy czym łączna wartość ubezpieczenia powinna wynosić 500 000,00 zł

## W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

3.	Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

1) ofertę cenową według załącznika nr 1 do siwz

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2)	odpowiednie pełnomocnictwa;

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,

pełnomocnictwo -  w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)	oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

- kosztorys ofertowy zgodnie z rozdziałem V.

- wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, w podziale na elementy robót do częściowego odbioru i fakturowania wg tabeli elementów scalonych z uwzględnieniem zapisu §9 pkt. 1 projektu umowy stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należą do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

4.	Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. 	W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

6. 	Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

# ROZDZIAŁ XII. Wykonawcy zagraniczni

1.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) – 3) i pkt 5) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XIII. Wybór oferty najkorzystniejszej.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy.

- Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o    udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

XIV.  Sposób przygotowania oferty.

1.Oferta winna zawierać n/w dokumenty ułożone i ponumerowane wg następującej kolejności:

- dowód wniesienia wadium,

- oferta cenowa na załączniku Nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- oświadczenie wykonawcy zał. nr 2,

- oświadczenie zał. nr 3,

- oświadczenie zał. Nr 4

- dokumenty, o którym mowa w rozdziale XI ust.2 pkt 4,

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku Nr 5,

- oświadczenie wykonawcy zał. Nr 6,

- wykaz wykonanych prac podobnych na załączniku Nr 7 wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,

- kosztorys ofertowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, w podziale na elementy robót do częściowego odbioru i fakturowania.

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Składający ofertę pozostaje nią związany nie dłużej niż 30 dni od terminu składania oferty.

XV. Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż w 6 dniu od dnia przekazania zawiadomienia faxem lub e-mailem o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. Zabezpieczenie obejmuje również ewentualne roboty dodatkowe.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania dotyczącej:

7.1 wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

7.2.zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych a ich wykonanie ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymogów technologicznych,

- wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy,

7.3.zmiany uczestników procesu budowlanego.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – odwołanie

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie określonym w ustawie.

- Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

XVII.  Załączniki do SIWZ.

Nr 1  - druk ofert cenowej,

Nr 2  - druk oświadczenia,

Nr 3 – druk oświadczenia,

Nr 4 – druk oświadczenia

Nr 5  - druk wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Nr 6  - druk oświadczenia

Nr 7 - druk wykazu podobnych prac

Nr 8  -.projekt umowy,

Nr 9  - projekt budowlany i wykonawczy,

Nr 10 -  przedmiar robót,

Nr 11 -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Z A T W I E R D Z A M

Kołbaskowo, dnia 22.04.2013 r.